[image: image1.png]



RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Ley 19.587 – Decreto 351/79

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.

En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social  y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio.

El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

DATOS DE LA EMPRESA

    Razón social: .......................................................................................................................CUIT/CUIP Nº.......................................................

   Nº de Establecimiento: ........................................................... Actividad económica Rev. 3 .............................................................................

s Superficie del establecimiento en metros² ......................................................


ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE  (DECRETO 351/79))

Número de C.U.I.T del propietario:
Código del Establecimiento:
Código Postal Argentino:

N°
EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR
SI
NO
NO/A
FECHA 

REG.
NORMATIVA VIGENTE


SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







1
¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?




Art. 3, Dec. 1338/96


2
¿Cumple con las  horas profesionales según  Decreto 1338/96?




Dec. 1338/96


3
¿Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas reventivas, en los puestos de trabajo?




Art. 10, Dec. 1338/96



SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO







4
¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?




Art. 3, Dec. 1338/96


5
¿Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad?




Art. 5, Dec. 1338/96


6
¿Se realizan los exámenes periódicos?  




Res. 43/97 y 54/98
Art. 9 a) Ley 19587


HERRAMIENTAS







7
¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado?  




Cap.15  Art.110 Dec. 351/79
 Art.9 b) Ley 19587  

8
¿La empresa provee herramientas aptas y seguras?  




Cap. 15  Arts. 103 y110  Dec. 351/79                                                             
 Art.9 b) Ley 19587  

9
¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas?




Cap.15  Art.110 Dec. 351/79
Art.9 b) Ley 19587

10
¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas?




Cap.15  Art.110 Dec. 351/79
 Art.9 b) Ley 19587  

11
¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos?




Cap. 15  Arts. 103 y110  Dec. 351/79                                                             
 Art.9 b) Ley 19587  

12
¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla?




Cap. 15  Arts. 103 y110  Dec. 351/79                                                             
 Art.9 b) Ley 19587  


MÁQUINAS







13
¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador?  




Cap. 15  Arts. 103, 104,105,106,107 y110  Dec. 351/79                                                             
Art.8 b) Ley 19587

14
¿Existen dispositivos de parada de emergencia?




Cap. 15  Arts. 103 y 104 Dec. 351/79                                                             
Art.8 b) Ley 19587

15
¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de mantenimiento?




Cap. 15  Arts. 108 y 109 Dec. 351/79                                                             
Art.8 b) Ley 19587

16
¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?




Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1Dec. 351/79
Art.8 b) Ley 19587

17
¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores? 




Cap. 12  Arts. 77, 78 y 81- Dec. 351/79
Art. 9 j) Ley 19587


ESPACIOS DE TRABAJO







18
¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo? 




Cap. 5   Art. 42  Dec. 351/79
Art. 8 a) y Art. 9 e)  Ley 19587  

19
¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo? 




Cap. 5   Art. 42  Dec. 351/79
Art.8 a) y Art.9 e)  Ley 19587  

20
¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización y protección? 




Cap. 12  Art. 81 Dec. 351/79
Art. 9  j)  Ley 19587  


ERGONOMÍA







21
¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de trabajo?




Anexo I Resolución 295/03
Art. 6 a) Ley 19587

22
¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo?




Anexo I Resolución 295/03
Art. 6 a) Ley 19587

N°
EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR
SI
NO
NO/A
FECHA 

REG.
NORMATIVA VIGENTE
N°

23
¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo?




Anexo I Resolución 295/03
Art. 6 a) Ley 19587


PROTECCION CONTRA INCENDIOS







24
¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio? 




Cap.12 Art. 80 y Cap. 18 
Art.172 Dec. 351/79

25
¿Cuentan con estudio de carga de fuego?




Cap.18 Art.183,  Dec.351/79


26
¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego?




Cap.18 Art.175 y 176 Dec. 351/79
Art. 9 g) Ley 19587

27
¿Se registra el control de recargas y/o reparación? 




Cap.18 Art. 183 a 186 Dec.351/79


28
¿Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?




Cap.18 Art.183 a 185, Dec.351/79


29
¿Existen sistemas de detección de incendios?




Cap.18 Art.182,  Dec.351/79


30
¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para  extinción? 




Cap. 18, Art.183, Dec 351/79


31
¿El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?




Cap.18 Art.164 a 168 Dec. 351/79


32
¿Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación?




Cap.18  Art.187  Dec. 351/79
Art. 9 k) Ley 19587

33
¿Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico?




Cap.18  Art.169  Dec.351/79
Art. 9 h)Ley 19587

34
¿Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si?




Cap.18  Art.169  Dec.351/79
Art.9 h) Ley 19587


ALMACENAJE 







35
¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo?  




Cap.18  Art.169  Dec.351/79
Art.9 h) Ley 19587

36
¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son seguros? 




Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79
Art. 8 d) Ley 19587

37
¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención? 




Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79
Art. 8 d) Ley 19587


ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS







38
¿Se encuentran separados los productos incompatibles? 




Cap. 17 Art.145  Dec. 351/79
Art. 9 h) Ley 19587

39
¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?  




Cap. 17 Art.145  Dec. 351/79
Art. 9 h) y Art.8 d) Ley 19587

40
¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal? 




Cap. 17 Art.145  Dec. 351/79
Art. 8 c) Ley 19587

41
¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos? 




Cap. 5  Art. 42  Dec. 351/79
Art. 8 b) y 9 i)  Ley 19587

42
¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva?




Cap. 18 Art. 165,166 y 167, Dec. 351/79


43
¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos? 




Cap. 17  Art.145 y 148 Dec. 351/79
Art. 8 a) Ley 19587


 SUSTANCIAS PELIGROSAS







44
¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente? 




Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79
Art. 8 d) Ley 19587

45
¿Todas las sustancias que se utilizan poseen sus respectivas hojas de seguridad? 




Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79
Art. 8 d) Ley 19587

46
¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas?




Cap. 17 Art.148 Dec. 351/79
Art. 8 b) y  d) Ley 19587

47
¿Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares? 




Cap. 17 Art 146 Dec. 351/79
Art. 8 a), b), c) y d) Ley 19587

48
¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes? 




Cap. 17 Art. 149 Dec. 351/79
Art. 8 a) b) y d) Ley 19587

49
¿Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas?




Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79
Art. 8 a) b) y d) Ley 19587

50
¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente?




Cap. 17 Art. 150 Dec. 351/79
Art. 9 e) Ley 19587

51
¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible?




Cap. 17 Art. 145  Dec. 351/79
Art. 9 j) y k) Ley 19587


RIESGO ELÉCTRICO







52
¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos? 




Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587

53
¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado? 




Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587

54
¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación?




Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587

55
¿Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y autorizado por la empresa?




Cap. 14 Art. 98  Dec. 351/79
Art. 8 d) Ley 19587

56
¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad? 




Cap. 14 Art. 98  Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587

57
¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia?




Cap. 14 Art. 97 Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587

58
¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en  locales húmedos?




Cap. 14 Art. 99 Dec. 351/79
Art. 9 d) Ley 19587

59
Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos?




Cap. 14 Art. 100 Dec. 351/79 y punto 3.3.2. Anexo VI
Art 8 b) Ley 19587

60
¿Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse?




Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y punto 3.6 Anexo VI
Art 8 b) Ley 19587

61
¿Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas atmosféricas (pararrayos)?




Cap. 14 Art. 102 Dec. 351/79
Art 8 b) Ley 19587

62
¿Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para descargas atmosféricas?




Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI, pto. 3.3.1 Dec. 351/79
Art 8 b) Ley 19587

63
¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones?




Anexo VI pto. 3,1,, Dec. 351/79
Art 8 b) Ley 19587


APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN







64
¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos en calderas y todo otro aparato sometido a presión?




Cap. 16 Art 140 Dec. 351/79
Art. 9 b) Ley 19587

65
¿Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación,  y los procedimientos operativos? 




Cap. 16 Art 138 Dec. 351/79
Art. 9 j) Ley 19587

N°
EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR
SI
NO
NO/A
FECHA 

REG.
NORMATIVA VIGENTE
N°

66
¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?




Cap. 16 Art 139 Dec. 351/79
Art. 8 b) Ley 19587

67
¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados?




Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79
Art. 9 b) Ley 19587

68
¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad? 




Cap. 16 Art. 141 y Art. 143
Art. 9 b) Ley 19587

69
¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?




Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79
Art. 9 k) Ley 19587

70
¿Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes?




Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79
Art. 8 b) Ley 19587


 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(E.P.P.)







71
¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos? 




Cap.19 Art. 188 a 190 Dec. 351/79
Art. 8 c) Ley 19587

72
¿Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o  lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal?  




Cap. 12  Art 84  Dec. 351/79
Art. 9 j)  Ley 19587

73
¿Se verifica la  existencia de registros de entrega de los E.P.P.?





Art. 28 inc. h) Dto. 170/96

74
¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallen los E.P.P. necesarios?




Cap. 19, Art. 188, Dec. 351/79



ILUMINACION Y COLOR







75
¿Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente? 




Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79
Art. 8 a) Ley 19587

76
¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en  casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente?




Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79


77
¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 12 Art. 73 a 75  
Dec. 351/79 y Art. 10  Dec. 1338/96

78
¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente? 




Cap. 12 Art. 73 a 75  Dec. 351/79
Art. 8 a) Ley 19587

79
¿Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte? 




Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79
Art. 9 j) Ley 19587

80
¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia?




Cap. 12  Art. 80  y Cap. 18 Art. 172 inc.2 Dec. 351/79
Art. 9 j) Ley 19587

81
¿Se encuentran identificadas las cañerías?




Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79



CONDICIONES HIGROTERMICAS







82
¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 Anexo III Res. 295/03  y Art. 10 Dec. 1338/96
Art. 8 inc. a) Ley 19587

83
¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente? 




Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03
Art. 8 inc. a) Ley 19587

84
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés por frío? 




Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03
Art. 8 inc. a) Ley 19587

85
¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido adecuadamente? 




Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03
Art. 8 inc. a) Ley 19587

86
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés térmico tensión térmica?




Cap. 8 Art. 60 inc. 4 Dec. 351/79
Art. 8 inc. a) Ley 19587


RADIACIONES IONIZANTES 







87
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente? 




Cap. 10 Art. 62, Dec. 351/79


88
¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente?




Cap. 10  Art. 62  Dec. 351/79


89
¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales?




Art. 10 - Dto. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03


90
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?




Anexo II, Res. 295/03



LÁSERES







91
¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo?




Anexo II, Res. 295/03


92
¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente?




Anexo II, Res. 295/03



RADIACIONES NO IONIZANTES







93
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes ( Ej. Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos? 




Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79
Art. 8 inc. d) Ley 19587

94
¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos?




Anexo II, Res. 295/03


95
¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares de trabajo? 




Cap. 9 Art. 63 Dec. 351/79, 

Art. 10- Dec. 1338/96 y 

Anexo II, Res. 295/03
, Art. 10- Dec. 1338/96 y Anexo II,

96
¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?




Anexo II, Res. 295/03


97
¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la misma?




Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03

98
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?


 

Anexo II, Res. 295/03


99
¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la misma?




Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03

100
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?




Anexo II, Res. 295/03



PROVISIÓN DE AGUA







101
¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores? 




Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79
Art. 8  a) Ley 19587

102
¿Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida?




Cap. 6 Art. 57y 58, Dec. 351/79 y Res. MTSS 523/95
Art. 8  a) Ley 19587

103
¿Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial? 




Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79
Art. 8  a) Ley 19587


DESAGÜES INDUSTRIALES 







104
¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento?




Cap. 7  Art. 59  Dec. 351/79


105
¿Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes?




Cap. 7  Art. 59  Dec. 351/79


106
¿Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?




Cap. 7  Art. 59  Dec. 351/79


N°
EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR
SI
NO
NO/A
FECHA 

REG.
NORMATIVA VIGENTE
N°

107
¿Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas?




Cap. 7  Art. 59  Dec. 351/79



BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES







108
¿Existen baños aptos higiénicamente? 




Cap. 5  Art. 46 a 49  Dec. 351/79


109
¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e individuales? 




Cap. 5  Art. 50 y 51  Dec. 351/79


110
¿Existen comedores aptos higiénicamente? 




Cap. 5 Art. 52  Dec. 351/79


111
¿La cocina reúne los requisitos establecidos?




Cap. 5 Art. 53  Dec. 351/79


112
¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente?




Cap. 5 Art. 56  Dec. 351/79



APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES







113
¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? 




Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec. 351/79


114
¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz? 




Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79


115
¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones? 




Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79
Art. 9 b) Ley 19587

116
¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad? 




Cap. 15  Art 126 Dec. 351/79
Art. 9 b) Ley 19587

117
¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)?




Cap. 15 Art. 122, 123, 124 y 125,Dec. 351/79


118
¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos? 




Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96
Art. 9 b) Ley 19587

119
¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar? 




Cap. 21  Art. 208 a 210 Dec. 351/79
Art. 9 k) Ley 19587

120
¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento?




Cap. 15 Art. 137  Dec. 351/79


121
¿Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad?




Cap. 15 Art. 114 a 132  Dec. 351/79



CAPACITACIÓN







122
¿Se capacita a los trabajadores acerca  de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su  puesto de trabajo?




Cap. 21  Art. 208 a 210 Dec. 351/79
Art. 9 k) Ley 19587

123
¿Existen programas de capacitación con planificación en forma anual?




Cap. 21  Art. 211 Dec. 351/79
Art. 9 k) Ley 19587

124
¿Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo?




Cap. 21  Art. 213 Dec. 351/79, Art. Dec. 1338/96
Art. 9 k) Ley 19587


PRIMEROS AUXILIOS







125
¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes? 





Art. 9 i) Ley 19587


VEHÍCULOS







126
¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad? 




Cap. 15  Art. 134 Dec. 351/79


127
¿Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión  en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos?




Cap. 15  Art. 134  Dec. 351/79


128
¿Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies?




Cap. 15  Art. 134  Dec. 351/79


129
¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo? 





Art. 8 b) Ley 19587

130
¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco? 




Cap. 15, Art. 103 dec. 351/79
Art. 8 b) Ley 19587

131
¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?




Cap. 15  Art. 134 Dec. 351/79


132
¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen?




Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec. 351/79
Art. 9 k) Ley 19587

133
¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-luminosos, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos?




Cap.15 Art.134 Dec. 351/79


134
¿Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno?




Cap.15, Art.136, Dec. 351/79



CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL







135
¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec. 351/79 Anexo IV Res. 295/03  Art. 10 Dec. 1338/96


136
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 9 Art. 61  Dec. 351/79
Art. 9 c) Ley 19587


 RUIDOS 







137
¿Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo?




Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79  Anexo V Res. 295/03  Art.10 Dec. 1338/96


138
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 13 Art. 87 Dec. 351/79  Anexo V Res. 295/03
Art.9 f)  Ley 19587


ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS







139
¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79  Anexo V  Res. 295/03  Art. 10 Dec. 1338/96

140
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79  Anexo V Res. 295/03  Art. 10 Dec. 1338/96
Art.9 f)  Ley 19587


VIBRACIONES







141
¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 13 Art. 94  Dec 351/79 Anexo V Res. 295/03  Art. 10 Dec. 1338/96

142
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? 




Cap. 13 Art. 94  Dec 351/79 Anexo V Res. 295/03  Art. 10 Dec. 1338/96
Art.9 f)  Ley 19587


UTILIZACIÓN DE GASES







143
¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente?




Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79


144
¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas?




Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79


145
¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y tienen la válvula cerrada?




Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79


146
¿Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con válvulas antiretroceso de llama?




Cap. 17, Art. 153, Dec. 351/79


N°
EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR
SI
NO
NO/A
FECHA 

REG.
NORMATIVA VIGENTE
N°


SOLDADURA







147
¿Existe captación localizada de humos de soldadura?




Cap. 17, Art. 152 y 157, Dec. 351/79


148
¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas?




Cap. 17, Art. 152 y 156, Dec. 351/79


149
¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvulas antirretornos se encuentran en buen estado?




Cap. 17, Art. 153 , Dec. 351/79



ESCALERAS







150
¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad?




Anexo VII Punto 3 Dec. 351/79


151
¿Todas las plataformas de trabajo y rampas  cumplen con las condiciones de seguridad?




Anexo VII Punto 3.11 .y 3.12. Dec. 351/79



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E  INSTALACIONES EN GENERAL






152
¿Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?:





Art. 9 b) y d) Ley 19587

153
 Instalaciones eléctricas 




Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79
Art. 9 b) y d) Ley 19587

154
Aparatos para izar




Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79
Art. 9 b) y d) Ley 19587

155
Cables de equipos para izar




Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79
Art. 9 b) y d) Ley 19587

156
 Ascensores y Montacargas




Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79
Art. 9 b) y d) Ley 19587

157
 Calderas y recipientes a presión




Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79
Art. 9 b) y d) Ley 19587

158
¿Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?





Art. 9 b) y d) Ley 19587


OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS







159
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos?







160
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs?







161
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?







OBSERVACIONES

Nº


Nº


Nº



FIRMA Y ACLARACIÓN DEL EMPLEADOR



FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

[image: image2.png]



ANEXO I

PLANILLA “A”LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS

DESCRIPCION
SI/NO

4 AMINOBIFENILO. 


ARSENICO Y SUS COMPUESTOS. 


AMIANTO (ASBESTO). 


BENCENO. 


BENCIDINA. 


BERILIO Y SUS COMPUESTOS. 


CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TECNICO EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER


CADMIO Y COMPUESTOS. 


CLORURO DE VINILO. 


CROMO HEXAVALENTE Y SUS COMPUESTOS. 


BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA


OXIDO DE ETILENO. 


GAS MOSTAZA. 


NIQUEL Y SUS COMPUESTOS.


RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO. 


SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL)


TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES.


ALQUITRANES. 


ASFALTOS. 


HOLLIN. 


ACEITES MINERALES (NO TRATADOS O LIGERAMENTE TRATADOS). 


ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURA POR EL METODO DE LOS ACIDOS FUERTES)


AURAMINA, MANUFACTURA DE


HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON EXPOSICIÓN AL RADON


MAGENTA, MANUFACTURA DE


La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P. y C. Nº 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005

PLANILLA B

Difenilos Policlorados
SI / NO

Difenilos Policlorados
SI / NO

Difenilos Policlorados
SI / NO

Aceclor
 

Diaclor
 

Orophene 
 

Adkarel
 

Dicolor
 

PCB
 

ALC
 

Diconal
 

PCB's
 

Apirolio
 

Diphenyl, chlorinated
 

PCBs
 

Apirorlio
 

DK
 

Pheaoclor
 

Arochlor
 

Duconal
 

Phenochlor
 

Arochlors
 

Dykanol
 

Phenoclor
 

Aroclor
 

Educarel
 

Plastivar
 

Aroclors
 

EEC-18
 

Polychlorinated biphenyl
 

Arubren
 

Elaol
 

Polychlorinated biphenyls
 

Asbestol
 

Electrophenyl
 

Polychlorinated diphenyl
 

ASK
 

Elemex
 

Polychlorinated diphenyls
 

Askael
 

Elinol
 

Polychlorobiphenyl
 

Askarel
 

Eucarel
 

Polychlorodiphenyl
 

Auxol
 

Fenchlor
 

Prodelec
 

Bakola
 

Fenclor
 

Pydraul
 

Biphenyl, chlorinated
 

Fenocloro
 

Pyraclor
 

Chlophen
 

Gilotherm
 

Pyralene
 

Chloretol
 

Hydol
 

Pyranol
 

Chlorextol
 

Hyrol
 

Pyroclor
 

Chlorinated biphenyl
 

Hyvol
 

Pyronol
 

Chlorinated diphenyl
 

Inclor
 

Saf-T-Kuhl
 

Chlorinol
 

Inerteen
 

Saf-T-Kohl
 

Chlorobiphenyl
 

Inertenn
 

Santosol
 

Chlorodiphenyl
 

Kanechlor
 

Santotherm
 

Chlorphen
 

Kaneclor
 

Santothern
 

Chorextol
 

Kennechlor
 

Santovac
 

Chorinol
 

Kenneclor
 

Solvol
 

Chorinol
 

Leromoll
 

Sorol
 

Clophen
 

Magvar
 

Soval
 

Clophenharz
 

MCS 1489
 

Sovol
 

Cloresil
 

Montar
 

Sovtol
 

Clorinal
 

Nepolin
 

Terphenychlore
 

Clorphen
 

No-Flamol
 

Therminal
 

Decachlorodiphenyl
 

NoFlamol
 

Therminol
 

Delor
 

Non-Flamol
 

Turbinol 
 

Delorene 
 

Olex-sf-d
 




Marcas registradas y sinónimos

[image: image3.png]



PLANILLA C

SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR

SUSTANCIA
Cantidad umbral (toneladas) 
SI / NO

Nitrato de amonio 
350


Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales
1


Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales
0,1


Bromo
20


Cloro
10


Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)
1


Etilenimina
10


Flúor
10


Formaldehido (concentración ( 90 por 100)
5


Hidrógeno
5


Acido clorhídrico (gas licuado)
25


Alquilos de plomo
5


Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural
50


Acetileno
5


Oxido de etileno
5


Oxido de propileno
5


Metanol
500


4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta
0,01


Isocianato de metilo
0,15


Oxígeno
200


Diisocianato de tolueno
10


Dicloruro de carbonilo (fosgeno)
0,3


Trihidruro de arsénico (arsina)
0,2


Trihidruro de fósforo (fosfina)
0,2


Dicloruro de azufre
1


Trióxido de azufre
15


Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1]
0,001


Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona.
0,001


Naftas y otros cortes livianos
5.000


(*) Nota: Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores.

La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.

Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.
EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL Nº DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIONE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  (http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp)

Nº LEGAJO DEL GREMIO
NOMBRE DEL GREMIO










EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL Nº DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

DATO DE LOS PROFESIONALES QUE  PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,

MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

CARGO
REPRESENTACION

H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

M = Profesional de Medicina Laboral

R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral.
· REPRESENTANTE LEGAL

· PRESIDENTE

· VICEPRESIDENTE

· GERENTE GENERAL

· DIRECTOR GENERAL

· ADMINISTRADOR GENERAL

· OTRO

[image: image4.png]



DATOS LABORALES DEL PROFESIONAL Y/O RESPONSABLE DEL FORMULARIO

CUIT/ CUIL/CUIP
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO: H / M / R
REPRESENTACION
PROPIO / CONTRATADO
TITULO HABILITANTE
Nº MATRICULA
ENTIDAD QUE OTORGO EL TITULO HABILITANTE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. 

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS DECLARADOS
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

[image: image5.png]VICTORIA
SEGUROS





Razón Social

CUIT

Contrato

"Anexo Sistema de Ventanilla Electrónica"

Por medio de la presente informamos a Uds. que a partir del 20 de abril de 2009, entró en vigencia la Resolución SRT 365/2009 que crea el Sistema de Ventanilla Electrónica que incluye a empleadores.

El siguiente texto corresponde al art. 6to de la mencionada normativa: 

"El empleador asegurado queda incluido a partir de los TREINTA (30) DIAS corridos posteriores al vencimiento del plazo que corresponda a la categoría en que clasifiquen, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución que incluya a los empleadores en el "Sistema de Ventanilla Electrónica" dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 635/08. Las notificaciones que con carácter fehaciente deban cursarse entre sí, la A.R.T., el empleador, las Administraciones del Trabajo Locales (A.T.L.) y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) podrán realizarse en forma electrónica, conforme la forma y modalidades que ésta última reglamente. A tal fin, el Empleador, deberá ingresar a la página institucional www.srt.gov.ar y seguir los pasos allí indicados. El domicilio electrónico creado en el marco del citado Sistema subsistirá aún en caso de Traspaso de Aseguradora, Rescisión contractual, Falta de Trabajadores o Cese de la Actividad del Empleador, debidamente registrados ante la A.F.I.P..

Mientras el Administrador de Relaciones para la C.U.I.T. del EMPLEADOR no especifique un responsable de la Notificación Electrónica se asignará la función al mismo Administrador. La Administración de Relaciones de la clave fiscal se gestiona en el sitio oficial de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.)".

Para obtener el texto completo de la Resol. SRT 365/09 podrá ingresar a nuestra web www.victoria.com.ar o solicitarla por mail a art@victoria.com.ar o al 0-800-222-0564, como así también informamos que podrá obtener información adicional en la SRT 

www.srt.gov.ar 

Atentamente.

________________


_________________

_________________

Firma de recepción                                    Aclaración                                   Fecha










